附件5

重点排污单位已公开环境信息

 安徽安大华泰新材料有限公司 已公开环境信息

2020年第三季度
一、基础信息

	工业企业基本信息

	1.单位名称
	安徽安大华泰新材料有限公司

	2.法定代表人
	熊潜生

	3.统一社会信用代码
或组织机构代码
	9134010074088047XF

	4.生产地址
	合肥市高新区柏堰科技园冬梅路路1号

	5.联系方式
	电话号码：13615695012                  联 系 人：徐明旭

	6.生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模
	2000吨/年水性聚氨酯粘合剂制造


二、排污信息

我单位共有废气排放口 1个，分别位于厂区 生产厂房北侧屋顶  ；废水排放口 1 个，分别位于厂区  南侧   。
	主要污染物或特征污染物名称
	排放方式
	排放浓度和总量
	执行的排放标准
	核定的排放总量

	COD
	接管
	54mg/L，

76.9kg

（2020年至9月15日）
	330mg/L
	1.41吨/年

	氨氮
	接管
	0.333mg/L，

3.45kg

（2020年至9月15日）
	20mg/L
	0.09吨/年

	石油类
	接管
	1.02mg/L，0.63kg

（2020年至9月15日）
	20mg/L
	/

	悬浮物
	接管
	20mg/L，

13.9kg

（2020年至9月15日）
	200mg/L
	/


（三）污染防治设施的建设和运行情况
	废水治理设施
	运行情况

	污水处理站（物化+生化工艺）
	间歇运行

	
	

	废气治理设施
	运行情况

	工艺废气处理系统（冷凝+活性炭吸附）
	生产时运行


（四）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
企业根据自身情况填写。

（1）《关于<安徽安大华泰新材料有限责任公司《2000吨/年水性聚氨酯粘合剂项目环境影响报告书》>的批复》（环建审[2007]1351号）；

（2）《关于安徽安大华泰新材料有限公司“年产2000吨水性聚氨酯粘合剂项目”竣工环境保护验收意见的函》（合环验[2011]24号）；

（五）突发环境事件应急预案

	突发环境事件应急预案
	已编制《突发环境事件应急预案》包括综合预案、专项预案、现场处置方案，备案编号340106-2019-032-L 

	环境风险评估情况
	已编制《环境风险评估报告》

	环境风险防范工作开展情况
	正确应对突发性环境污染、生态破坏等原因造成的局部或区域环境污染事故，确保事故发生时能快速有效的进行现场应急处理、处置，保护厂区及周边环境、居住区人民的生命、财产安全，防止突发性环境污染事故

	突发环境事件发生及处置情况
	无突发环境事件 

	落实整改要求情况
	企业每年组织实施消防演练，环境污染事件演练，对全公司人员进行培训


（六）其他应当公开的环境信息
（七）佐证材料



