
安徽安大华泰新材料有限公司
应急资源调查报告

二零二零年十月

目录

11 应急资源调查工作的目的


12 公司生产安全事故应急救援工作的开展情况


12.1认真编制切实可行的生产安全事故应急预案


12.2加强与周边单位的协作


12.3注意在资金上投入


12.4强化应急救援演练


22.5深入开展应急知识宣传


23 存在的问题


23.1应急管理体制工作的诸多方面不够适应


23.2救援力量的不适应


24.公司内部救援资源


24.1预案的制定


34.2组织体系的建立及职责


34.2.1组织体系


34.3指挥机构及职责


34.3.1应急指挥体系


34.3.2 应急组织机构组成及职责


44.3.3应急保障


64.4应急物资装备保障


75 外部救援资源


75.1外部救援


85.2外部应急有关单位联系电话


95.3专职队伍救援


95.4应急救援装备、物资、药品




1应急资源调查工作的目的

在任何工业活动中都有可能发生事故，尤其是随着现代化工业的发展，生产过程中存在的巨大能量和有害物质，一旦发生重大事故，往往造成惨重的生命、财产损失。由于自然或人为、技术等原因，当事故或灾害不可能完全避免的时候，建立生产安全事故应急救援体系，组织及时有效的应急救援行动，已成为抵御事故风险或控制灾害蔓延、降低危害后果的关键甚至是惟一手段。
在本公司生产安全事故后能迅速、有序有效地开展应急处置行动，以及为了预防和减少生产安全事故的发生，控制、减轻和消除生产安全事故引起的社会危害，规范生产安全事故应对活动，保护人民生命财产安全，维护国家安全、公共安全、环境安全和社会秩序。

2 公司生产安全事故应急救援工作的开展情况

2.1认真编制切实可行的生产安全事故应急预案

公司成立了应急预案编制小组，为我公司生产安全事故应急救援工作提供了有力的技术支持和专业指导。

2.2加强与周边单位的协作

我公司建立自己的救援队伍，并强化、推进企业之间的协作，我公司隔冬梅路为合肥凌达压缩机有限公司、南侧隔围墙界为合肥睿晶科技股份有限公司，北侧隔围墙界为金锡机械有限公司，距离较近，目前，公司所在地有合肥市高新技术产业开发区消防指挥大队等专业应急救援队伍。

2.3注意在资金上投入

2019-2020年公司投资了约30万元，升级消防和安全设施，置备了部分消防物资、个人防护设备等，定期开展生产安全事故应急演练，对员工进行定期培训。

2.4强化应急救援演练

为了提高生产安全事故的处置能力，经常性组织演练活动，开展处置液体原料泄漏、火灾等生产安全事故演练活动。要求演练过程中公司全员参加演练，检验预案，锻炼队伍，有效地提升了各级应急处置能力。

2.5深入开展应急知识宣传

为切实提高员工的应急意识和应急能力，加强对安全生产科普知识宣传。如每年六月安全生产月活动期间，同样以宣传单、板报、安全横幅等形式面向员工宣传普及生产安全事故应急、预防等知识，努力提高员工应对各种生产安全事故的综合素质，为应急管理工作顺利开展营造良好的氛围。

3 存在的问题

3.1应急管理体制工作的诸多方面不够适应

表现在应急预案体系仍不完善，过于原则化，针对性、可操作性不强，特别是上下对应、左右衔接不到位，预案的宣传、培训和演练仍存在不足。

3.2救援力量的不适应

救援队伍、专业人员和救援装备不足，目前应急救援队伍主要是企业自有的、由企业内部员工兼职为企业本身服务的救援队伍，其专业技术力量、救援人员和装备，难以承担社会救援任务的需要。

4.公司内部救援资源

4.1预案的制定

公司制定了生产安全事故应急预案，专项应急预案、现场处置方案。

4.2组织体系的建立及职责

4.2.1组织体系

[image: image1]
4.3指挥机构及职责

4.3.1应急指挥体系

    4.3.1.1本公司成立事故应急救援处置指挥领导小组，负责组织实施生产安全事故应急处置工作，由许戈文任应急指挥部总指挥。 

4.3.1.2夜间紧急指挥系统，由夜班值班长组成临时指挥系统，在公司指挥系统人员未到之前行使指挥系统职责、权力，并负责向公司指挥系统汇报事故、抢险有关情况。各救援小组在临时指挥系统的组织指挥下按常规运行，直到应急救援处置指挥领导小组人员赶到。

4.3.2 应急组织机构组成及职责 

表4.3-1 应急小组职责一览表

	分组
	组长
	成员
	职责

	总指挥
	熊潜生(13955128741)
	启动应急指挥小组

	副总指挥
	王彤(13956019111)
	

	应急组
	徐明旭(13615695012)
	丁晟(13855194782)
林波（15856944506）
宋珍纲(13866139874)
都文江(13965117219)
王文如(13515653613)
吴学义(15556963219)
罗民(13515643608)

及现场调配人员
	a. 负责在外部救援到来之前公司内发生生产安全事故的紧急处理以及可能进一步引发生产安全事故的化学品的转移工作；

b.现场应急物资等使用后及时报备，确保其处于充足的备用状态；

c.负责向外来援助力量提供燃烧、泄漏介质的理化性质、消防特性、中毒防护方法等注意事项；

d.负责事故后现场的清理。

	物资保障组
	王彤（13956019111）
	许飚（13956971750）
罗林森（13965008375）
刘登群（13856060685）

及现场调配人员
	a.负责为应急行动提供应急物资、设备、工具的保证，定期检查，确保处于应急备用状态。其中包括消防沙、救援防护器材、消防抢救应急装备、监测分析器材等；

b.根据事故的程度，及时向外单位联系，调剂物资、工程器具等；

c.负责与周边救援物资的调动支援；

	信息联络组
	霍俊丽（13865514235）
	叶天琪（15695653323）
贾立彬（13956001530）
及现场调配人员
	a.负责各应急响应小组与应急指挥部之间的通讯联络，以及联络电话的定期公告和更新；

b.负责对与救援无关人员及火灾时下风向周边人员进行疏散撤离；

c.负责同相关方、政府部门的汇报联络；

d.接受指挥部指令对外信息发布;

e.负责生产安全事故检测及委外检测的联络办理；保护事故现场及相关数据，等待事故调查人员取证;

	应急监测组
	杨园花（15805698325）
	张虎（18655955629）
及现场调配人员
	a. 负责应急状态下相关自主监测；

b. 负责委外监测的方案协商与协作；


4.3.3应急保障

4.3.3.1通讯保障

公司内部应急指挥小组成员手机保持24小时开机，任何情况不得关机；公司内线电话由维修人员定期检查，保证完好，不得损坏。

企业内部应急联络通讯录见下表：

表4.3-2 内部应急救援人员联系电话一览表
	分组
	姓名
	联系电话（手机）
	固定电话

	总指挥
	熊潜生
	13955128741
	0551-65320638

	副总指挥
	王彤
	13956019111
	0551-65320638

	应急组
	组长
	徐明旭
	13615695012
	0551-68821536

	
	主要成员
	丁晟
	13855194782
	0551-68821536

	
	
	林波
	15856944506
	0551-68821536

	
	
	宋珍纲
	13866139874
	0551-68821536

	
	
	都文江
	13965117219
	0551-68821536

	
	
	王文如
	13515653613
	0551-68821536

	
	
	吴学义
	15556963219
	0551-68821536

	
	
	罗民
	13515643608
	0551-68821536

	物资保障组
	组长
	王彤
	13956019111
	0551-65320638

	
	主要成员
	许飚
	13956971750
	0551-65320638

	
	
	罗林森
	13965008375
	0551-68821536

	
	
	刘登群
	13856060685
	0551-68821536

	信息联络组
	组长
	霍俊丽
	13865514235
	0551-65320638

	
	主要成员
	叶天琪
	15695653323
	0551-65320638

	
	
	贾立彬
	13956001530
	0551-65320638

	应急监测组
	组长
	杨园花
	15805698325
	0551-65320638

	
	主要成员
	张虎
	18655955629
	0551-68821536


4.3.3.2应急电源、照明

车间及办公室设置有应急照明灯，作为夜间现场紧急撤离时照明用，当发生事故时，生产系统在突然断电时，所有岗位人员由当班班长负责进行应急处理并有序撤离。在事故的抢险和伤员救护过程中，由设备科根据情况，从其他生产系统供电，在确认安全的情况下，对事故单位的各个岗位选择性供电，保证应急和照明电源的使用。

4.4应急物资装备保障

公司目前具备了风险防范措施、消防物资及个人防护物资。

表4.4-1 应急救援资源一览表
	现有物资装备

	品   名
	数量
	位置
	负责人

	应急物资设备
	防爆工器具
	1套
	1#厂房
	丁晟

	
	安全出口标志
	27
	1#厂房、辅助厂房、危险品仓库、综合仓库
	丁晟

	
	应急照明灯
	27
	1#厂房、辅助厂房、危险品仓库、综合仓库
	丁晟

	
	风向标识
	1
	1#厂房
	丁晟

	
	柴油发电机组
	1
	发电机房
	罗林森

	
	消防水池
	1（432m3）
	消防水池
	丁晟

	
	事故水池
	1（280m3）
	事故池
	丁晟

	消防设备
	沙池
	4
	沙池（4*0.4m3）
	丁晟

	
	消火栓
	8
	1#厂房、辅助厂房、危险品仓库、综合仓库
	丁晟

	
	环状消防水管网
	1
	1#厂房、辅助厂房、危险品仓库、综合仓库
	丁晟

	
	二氧化碳灭火器
	20
	辅助厂房
	罗林森

	
	推车式灭火器
	12
	1#厂房、危险品仓库
	罗林森

	
	手提式灭火器
	120
	1#厂房、综合仓库、危险品仓库、辅助厂房、综合楼、值班室等
	罗林森

	
	消防水泵
	3
	辅助厂房
	罗林森

	
	消防控制系统
	1
	辅助厂房
	罗林森

	个人防护装备
	医疗急救包
	1
	辅助厂房
	刘登群

	
	安全帽
	15
	1#厂房、危险品仓库
	刘登群

	
	护目镜
	15
	1#厂房
	刘登群

	
	防毒面具
	15
	1#厂房
	刘登群

	
	防护鞋
	15
	生产部办公室
	刘登群

	
	绝缘鞋
	4
	配电房
	罗林森

	
	绝缘手套
	4
	配电房
	罗林森

	
	石棉手套
	4
	锅炉房、实验室
	刘登群

	
	防护手套
	30
	2双/人、生产部办公室
	刘登群

	
	防静电工作服
	30
	2套/人、生产部办公室
	刘登群

	
	安全带
	2
	生产部办公室
	刘登群

	
	消防服
	6套
	生产车间
	刘登群

	
	化学防护服
	2套
	生产车间
	刘登群

	监控设备
	视屏监控设施
	1套
	公司各主要地点、值班室、办公楼
	罗林森

	
	液位报警设施
	1套
	锅炉房
	罗林森

	
	可燃气体检测探头
	22个
	1#厂房、危险品仓库
	丁晟

	
	火灾烟感探头
	44个
	1#厂房、综合仓库、危险品仓库
	丁晟

	
	便携式可燃气体检测仪
	1
	生产车间
	丁晟

	
	便携式氧含量检测仪
	1
	生产车间
	丁晟

	洗消设备
	洗眼器
	3
	1#厂房
	丁晟


5 外部救援资源

5.1外部救援

(1)、单位互助

公司与合肥凌达压缩机有限公司、合肥睿晶科技股份有限公司、安徽金锡机械公司距离较为临近。在事故时，该厂能够给予公司运输、人员、救治以及救援部分物资等方面的帮助。同时也能够依据救援需要，提供其他相应支持。

表5.1-1 单位救援一览表

	品   名
	数量
	位置

	合肥凌达压缩机有限公司（曹庭新18019953209）

	应急物资设备
	潜水泵
	2台
	污水站

	
	吸油毡
	2卷
	冷冻油卸油区、化工库

	消防设备
	便携式灭火器
	588具
	公司内各部位

	
	太平斧
	5个
	生产车间

	
	消防靴
	5个
	生产车间

	
	消防电筒
	5个
	生产车间

	个人防护装备
	消防服
	10套
	生产车间

	
	防毒面具
	50副
	生产车间

	
	防毒防酸手套
	10副
	生产车间

	
	防护眼镜
	5副
	生产车间


(2)、请求政府协调应急救援力量

当事故扩大化需要外部力量救援时，从合肥市高新区管委会等相关部门，可以发布支援命令，调动相关政府部门进行全力支持和救护，主要参与部门有：

① 公安部门

协助公司进行警戒，封锁相关要道，防止无关人员进入事故现场。

② 消防队

发生火灾事故时，进行灭火的救护。主要有高新技术产业开发区消防大队（距公司（7.8km）。

③电信部门

保障外部通讯系统的正常运转，能够及时准确发布事故的消息和发布有关命令。

④ 医疗单位

提供伤员、中毒救护的治疗服务和现场救护所需要的药品和人员。

5.2外部应急有关单位联系电话

  急救电话：120

  高新技术产业开发区消防指挥大队：119

  高新技术产业开发区安全委员会：0551-65359617

  高新技术产业开发区管委会：0551-65311916

  高新技术产业开发区应急办：0551-65359630

高新技术产业开发区应急管理局：0551-65359617

柏堰科技园管委会：0551-65368300
高新技术产业开发区生态环境分局：0551-65321037/12369
  合肥市应急办：0551-63538120
  安徽医科大学第二附属医院电话：0551-63869114
合肥市第一人民医院蜀山分院：0551-62182803
5.3专职队伍救援

一旦发生生产安全事故，本单位抢救抢险力量不够时，或有可能危及厂区外时，指挥部必须立即向上级和友邻单位通报，必要时请求社会力量支援。

5.4应急救援装备、物资、药品

本公司事故救援依托合肥市第一人民医院蜀山分院（距公司7.9km）、安徽医科大学第二附属医院（距公司5.8km），医院配有救护车，救护车内配置氧气瓶、便携式内、外科用急救箱、便携式心电监护除颤仪、呼吸机、可折叠式推床各一套以及外科肢具、夹板和急救药品等。

张虎





叶天琪、贾立彬





罗林森、刘登群、许飚





丁晟、林波、王文如、宋珍刚、都文江、吴学义、罗民





王  彤





霍俊丽





杨园花





徐明旭





应急监测组





信息联络组





物资保障组





应





急





组





副总指挥：王彤





总指挥：熊潜生









